## Φύλλο1
Είδος | Τεμ. | Τμήμα | Χώρος Εγκατάστασης | Υπεύθυνος | Υποέργο
CDD-10AVP | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
ASUREX A-200 | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
IC SI-35 4D | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
DGU-105 | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
IC YS-50 | 2 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
CTO-40C OVEN | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
CBM-40 | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
LABSOLUTION SINGLE | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
LC-20AI 230V | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X2,Ορ: 1,ΕΡΓ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ΠΟΛΩΤΗΣ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ΠΛΑΚΙΔΙΟ Λ/4 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
QD5250CMI | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
BBO CRYSTAL | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ITC4005QCL | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
LDMC20/M | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΗ LASER | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
ΣΥΣΥΗΜΑ CW LASER | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
4 PELLIN BROCA SEPERATION | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
EXTERNAL DUBLING | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ.ΑΤΟΜΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4
Μ6 JETSTREAM 200 BRUKER NANO | 1 | ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ,Ορ: 0,Ι-102 ΕΡΓ. ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3
H150-5000 WATER CHILLER | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ2-222, Ορ: 2,ΕΡΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΚΟΝΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3
SKYSCAN 1275-100 | 1 | ΥΛΙΚΩΝ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΕΡΓ. ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΦΥΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ΠΑΙΠΕΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 3
DIFFRACTOMETER SYSTEM D8 | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ2-222, Ορ: 2,ΕΡΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΚΟΝΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3
BRUKER BY-PASS KIT | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ2-222, Ορ: 2,ΕΡΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΚΟΝΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΟΥ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | Φ3,Ορ: 4,ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5
CPMAS ACCESSORY | 1 | ΧΗΜΕΙΑΣ | X3-114,Ορ: 1,ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ NMR | ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3
Ν8 HORIZON | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | TMHMA ΦΥΣΙΚΗΣ Φ3,Ορ: 1,Φ3-119 | ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3
ΔΟΧΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛ.ΝΕΡΟΥ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
TURBIDITY MEASURING | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΠΑΓΚΟΣ ΧΗΜΕΙΟΥ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΝΕΥΤΩΝΙΟ | 2 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ ΤΣΕΠΗΣ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
AIRCO2NTROL | 2 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΚΥΑΛΙΑ HUNTER | 10 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟ-ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ | 2 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
BI-680F DOF | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
TDS MEASURING DEVICE | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡ. ΣΤΑΘΜΟΣ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΟΚ.ΣΩΛΗΝΩΝ | 2 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
BI-620F PH MEASURING | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΔΑΦΟΥΣ | 2 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ | 2 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΔΙΣΚΟΣ SECCHI | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ ΗΙ98311 | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΗΛ/ΚΟ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΟ ΤΡΙΟΦΘΑΛΜΙΟ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓ. | 4 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9
TOSHIBA 43UA | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΟΘΟΝΗ Η/Υ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΜΕΙΚΤΗΣ ΗΧΟΥ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
PC | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
DRONE | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝ. ΠΡΑΓΜ. | 2 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΤΑΜΠΛΕΤ | 15 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΗΧΕΙΑ ΡΑ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΒΙΝΤΕΤΟΚΑΜΕΡΑ ΦΟΡΗΤΗ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝ. ΠΡΑΓΜ. | 2 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
WEB CAMERA | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝ. ΠΡΑΓΜΑΤ. | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
GOPRO HERO9 | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΦΑΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧ. | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8
ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΕΝΟΥ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | ΤΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ ,Ορ: 4,Φ3, ΕΡΓ. LASER | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10
ΜΑΓΝΗΤΟΜΕΤΡΟ | 1 | ΦΥΣΙΚΗΣ | ΤΜ.ΦΥΣΙΚΗΣ ,Ορ: 4,Φ3, ΕΡΓ. LASER | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10
ΗΛΙΑΚΟ ΣΚΑΦΟΣ POSEIDON 620 W | 1 | ΠΤΝ | Π.Τ.Ν.,Ορ: 2,ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚΤ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7